山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-9 | 日均值 | 22.1 | 2.23 | 8.15 | 32.8 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-9 锅炉 | 0:00 | 24.289 | 3.877 | 178.41 |  |
|  | 1:00 | 34.165 | 12.093 | 199.28 |  |
|  | 2:00 | 23.95 | 5.229 | 173.05 |  |
|  | 3:00 | 22.877 | 73.314 | 199.57 |  |
|  | 4:00 | 25.103 | 5.676 | 198.09 |  |
|  | 5:00 | 24.209 | 4.064 | 158.71 |  |
|  | 6:00 | 24.726 | 4.409 | 139.06 |  |
|  | 7:00 | 21.849 | 46.77 | 188.41 |  |
|  | 8:00 | 20.206 | 57.684 | 199.58 |  |
|  | 9:00 | 23.071 | 4.994 | 165.88 |  |
|  | 10:00 | 23.909 | 6.03 | 185.57 |  |
|  | 11:00 | 23.905 | 9.633 | 170.18 |  |
|  | 12:00 | 24.302 | 4.847 | 197.06 |  |
|  | 13:00 | 23.686 | 6.233 | 167.13 |  |
|  | 14:00 | 21.467 | 72.206 | 198.07 |  |
|  | 15:00 | 20.564 | 36.114 | 198.42 |  |
|  | 16:00 | 22.875 | 4.993 | 198.44 |  |
|  | 17:00 | 23.091 | 4.092 | 165.03 |  |
|  | 18:00 | 23.575 | 4.837 | 159.04 |  |
|  | 19:00 | 23.875 | 4.944 | 155.33 |  |
|  | 20:00 | 24.939 | 4.117 | 156.61 |  |
|  | 21:00 | 25.591 | 5.967 | 168.49 |  |
|  | 22:00 | 25.075 | 4.7 | 152.18 |  |
|  | 23:00 | 25.506 | 4.68 | 155.02 |  |
| 日均值 |  | 24.03 | 16.31 | 176.11 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |