山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-14 | 日均值 | 18.77 | 2.2 | 8.49 | 41.7 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-14 锅炉 | 0:00 | 26.326 | 5.798 | 149.33 |  |
|  | 1:00 | 29.491 | 7.828 | 153.12 |  |
|  | 2:00 | 28.167 | 7.282 | 137.63 |  |
|  | 3:00 | 28.677 | 6.364 | 136.96 |  |
|  | 4:00 | 26.29 | 7.238 | 140.23 |  |
|  | 5:00 | 28.911 | 8.125 | 108.58 |  |
|  | 6:00 | 27.416 | 29.573 | 107.75 |  |
|  | 7:00 | 29.123 | 39.404 | 174.11 |  |
|  | 8:00 | 28.362 | 60.23 | 155.71 |  |
|  | 9:00 | 29.187 | 47.02 | 150.83 |  |
|  | 10:00 | 21.943 | 89.964 | 100.9 |  |
|  | 11:00 | 24.47 | 2.44 | 154.17 |  |
|  | 12:00 | 25.553 | 4.429 | 145.82 |  |
|  | 13:00 | 28.533 | 4.439 | 118.94 |  |
|  | 14:00 | 26.325 | 2.636 | 141.59 |  |
|  | 15:00 | 21.758 | 4.261 | 143.81 |  |
|  | 16:00 | 21.89 | 37.235 | 134.25 |  |
|  | 17:00 | 22.751 | 3.795 | 132.11 |  |
|  | 18:00 | 23.428 | 7.7 | 137.42 |  |
|  | 19:00 | 25.249 | 10.211 | 139.64 |  |
|  | 20:00 | 27.001 | 3.402 | 131.03 |  |
|  | 21:00 | 27.187 | 5.396 | 113.71 |  |
|  | 22:00 | 27.482 | 2.986 | 131.28 |  |
|  | 23:00 | 28.486 | 8.363 | 126.93 |  |
| 日均值 |  | 26.42 | 16.92 | 136.08 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |