山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-22 | 日均值 | 17.07 | 1.97 | 8.42 | 40.5 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-22 锅炉 | 0:00 | - | - | - |  |
|  | 1:00 | - | - | - |  |
|  | 2:00 | - | - | - |  |
|  | 3:00 | - | - | - |  |
|  | 4:00 | - | - | - |  |
|  | 5:00 | - | - | - |  |
|  | 6:00 | - | - | - |  |
|  | 7:00 | - | - | - |  |
|  | 8:00 | - | - | - |  |
|  | 9:00 | - | - | - |  |
|  | 10:00 | - | - | - |  |
|  | 11:00 | - | - | - |  |
|  | 12:00 | - | - | - |  |
|  | 13:00 | - | - | - |  |
|  | 14:00 | 1.599 | 34.416 | 77.848 |  |
|  | 15:00 | 1.352 | 2.724 | 131.92 |  |
|  | 16:00 | 1.97 | 14.966 | 185.74 |  |
|  | 17:00 | 1.952 | 9.69 | 198.62 |  |
|  | 18:00 | 2.153 | 16.699 | 184.16 |  |
|  | 19:00 | 2.056 | 16.045 | 161.53 |  |
|  | 20:00 | 2.008 | 16.009 | 100.45 |  |
|  | 21:00 | 2.027 | 12.445 | 97.218 |  |
|  | 22:00 | 1.967 | 17.997 | 61.818 |  |
|  | 23:00 | 2.068 | 17.92 | 78.664 |  |
| 日均值 |  | 1.92 | 15.89 | 127.80 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |

注;烟气在线设施维护，数据缺失。