山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-24 | 日均值 | 18.53 | 1.47 | 8.28 | 38.6 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-24 锅炉 | 0:00 | 2.108 | 20.752 | - |  |
|  | 1:00 | 2.022 | 7.215 | - |  |
|  | 2:00 | 2.066 | 11.771 | - |  |
|  | 3:00 | 2.133 | 16.006 | - |  |
|  | 4:00 | 2.189 | 19.206 | - |  |
|  | 5:00 | 2.376 | 16.273 | - |  |
|  | 6:00 | 2.165 | 12.799 | - |  |
|  | 7:00 | 2.192 | 7.404 | - |  |
|  | 8:00 | 2.087 | 6.086 | - |  |
|  | 9:00 | 2.093 | 16.867 | - |  |
|  | 10:00 | 2.258 | 11.764 | - |  |
|  | 11:00 | 2.057 | 12.882 | 1.152 |  |
|  | 12:00 | 2.228 | 11.106 | 139.16 |  |
|  | 13:00 | 2.064 | 14.872 | 123.58 |  |
|  | 14:00 | 2.232 | 11.511 | 47.185 |  |
|  | 15:00 | 2.285 | 11.732 | 59.537 |  |
|  | 16:00 | 2.256 | 7.526 | 57.768 |  |
|  | 17:00 | 1.968 | 11.511 | 101.56 |  |
|  | 18:00 | 2.313 | 13.834 | 111.88 |  |
|  | 19:00 | 2.101 | 10.102 | 108.39 |  |
|  | 20:00 | 2.357 | 12.968 | 111.14 |  |
|  | 21:00 | 2.27 | 11.331 | 120.75 |  |
|  | 22:00 | 2.525 | 14.043 | 95.863 |  |
|  | 23:00 | 2.121 | 8.88 | 100.69 |  |
| 日均值 |  | 2.19 | 12.44 | 90.67 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |

注;烟气在线设施维护，数据缺失。