山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-27 | 日均值 | 15.17 | 0.7 | 8.25 | 31.4 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-27 锅炉 | 0:00 | 2.209 | 30.275 | 188.45 |  |
|  | 1:00 | 2.3 | 14.401 | 131.37 |  |
|  | 2:00 | 2.227 | 20.171 | 71.311 |  |
|  | 3:00 | 2.333 | 10.166 | 95.095 |  |
|  | 4:00 | 2.36 | 8.133 | 70.721 |  |
|  | 5:00 | 2.286 | 17.219 | 89.2 |  |
|  | 6:00 | 2.351 | 8.959 | 90.873 |  |
|  | 7:00 | 2.219 | 9.605 | 120.47 |  |
|  | 8:00 | 2.408 | 21.058 | 191.68 |  |
|  | 9:00 | 2.103 | 22.352 | 189.54 |  |
|  | 10:00 | 2.23 | 25.143 | 178.45 |  |
|  | 11:00 | 2.42 | 12.054 | 186.21 |  |
|  | 12:00 | 2.441 | 14.826 | 198.48 |  |
|  | 13:00 | 2.339 | 16.306 | 186.35 |  |
|  | 14:00 | 2.212 | 9.156 | 175.73 |  |
|  | 15:00 | 2.379 | 19.393 | 163.96 |  |
|  | 16:00 | 2.368 | 22.972 | 162.06 |  |
|  | 17:00 | 2.364 | 12.954 | 176.62 |  |
|  | 18:00 | 2.48 | 27.82 | 189.22 |  |
|  | 19:00 | 2.461 | 10.467 | 156.26 |  |
|  | 20:00 | 2.492 | 17.692 | 169.45 |  |
|  | 21:00 | 2.406 | 22.147 | 124.94 |  |
|  | 22:00 | 2.421 | 15.814 | 134.51 |  |
|  | 23:00 | 2.127 | 19.384 | 129.8 |  |
| 日均值 |  | 2.33 | 17.02 | 148.78 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |