山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-29 | 日均值 | 16.1 | 1.4 | 8.55 | 39.2 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-29 锅炉 | 0:00 | 28.662 | 7.273 | 111.89 |  |
|  | 1:00 | 27.116 | 7.446 | 148.16 |  |
|  | 2:00 | 21.006 | 9.828 | 124.13 |  |
|  | 3:00 | 27.843 | 3.161 | 154.87 |  |
|  | 4:00 | 22.188 | 7.648 | 129.87 |  |
|  | 5:00 | 25.388 | 6.449 | 132.46 |  |
|  | 6:00 | 22.322 | 6.183 | 125.98 |  |
|  | 7:00 | 26.019 | 8.16 | 140.66 |  |
|  | 8:00 | 29.034 | 5.887 | 106.87 |  |
|  | 9:00 | 22.164 | 9.417 | 123.91 |  |
|  | 10:00 | 28.731 | 11.262 | 145.16 |  |
|  | 11:00 | 27.672 | 3.338 | 197.03 |  |
|  | 12:00 | 26.832 | 6.715 | 178.45 |  |
|  | 13:00 | 28.247 | 8.29 | 188.67 |  |
|  | 14:00 | 23.515 | 7.892 | 178.65 |  |
|  | 15:00 | 27.744 | 9.188 | 187.49 |  |
|  | 16:00 | 27.925 | 10.25 | 167.15 |  |
|  | 17:00 | 22.467 | 9.88 | 164.89 |  |
|  | 18:00 | 28.566 | 10.24 | 168.24 |  |
|  | 19:00 | 21.455 | 9.45 | 106.94 |  |
|  | 20:00 | 25.004 | 10.94 | 172.46 |  |
|  | 21:00 | 29.526 | 11.24 | 172.27 |  |
|  | 22:00 | 24.171 | 8.59 | 145.52 |  |
|  | 23:00 | 27.662 | 9.45 | 112.2 |  |
| 日均值 |  | 25.89 | 8.26 | 149.33 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |