山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -7-30 | 日均值 | 23.7 | 1.6 | 8.44 | 40.5 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-30 锅炉 | 0:00 | 28.515 | 189.54 | 143.72 |  |
|  | 1:00 | 23.814 | 176.48 | 188.16 |  |
|  | 2:00 | 28.693 | 165.14 | 146.12 |  |
|  | 3:00 | 28.904 | 158.24 | 155.23 |  |
|  | 4:00 | 28.688 | 141.65 | 157.33 |  |
|  | 5:00 | 28.237 | 139.87 | 140.45 |  |
|  | 6:00 | 29.792 | 148.59 | 131.64 |  |
|  | 7:00 | 29.491 | 165.11 | 118.29 |  |
|  | 8:00 | 28.519 | 152.32 | 117.93 |  |
|  | 9:00 | 27.218 | 181.41 | 104.23 |  |
|  | 10:00 | 26.732 | 174.27 | 121.84 |  |
|  | 11:00 | 27.084 | 168.17 | 90.473 |  |
|  | 12:00 | 25.332 | 121.49 | 162.93 |  |
|  | 13:00 | 23.599 | 154.76 | 121.11 |  |
|  | 14:00 | 23.035 | 144.26 | 85.874 |  |
|  | 15:00 | 23.238 | 138.45 | 106.3 |  |
|  | 16:00 | 22.827 | 148.91 | 156.92 |  |
|  | 17:00 | 23.984 | 155.46 | 126.6 |  |
|  | 18:00 | 25.528 | 181.29 | 152.66 |  |
|  | 19:00 | 28.343 | 101 | 124.79 |  |
|  | 20:00 | 27.629 | 170.31 | 74.961 |  |
|  | 21:00 | 28.556 | 157.16 | 104.68 |  |
|  | 22:00 | 28.752 | 149.24 | 141.6 |  |
|  | 23:00 | 28.406 | 165.95 | 105.43 |  |
| 日均值 |  | 26.87 | 156.21 | 128.30 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |