山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-2 | 日均值 | 21.17 | 6.33 | 8.3 | 40.2 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-2 锅炉 | 0:00 | 29.706 | 2.487 | 197.46 |  |
|  | 1:00 | 20.797 | 3.471 | 197.54 |  |
|  | 2:00 | 21.299 | 2.534 | 196.16 |  |
|  | 3:00 | 20.744 | 3.389 | 181.04 |  |
|  | 4:00 | 20.261 | 4.997 | 118.7 |  |
|  | 5:00 | 20.261 | 5.016 | 198.94 |  |
|  | 6:00 | 20.422 | 4.155 | 184.67 |  |
|  | 7:00 | 21.073 | 4.086 | 196.34 |  |
|  | 8:00 | 20.044 | 3.621 | 186.86 |  |
|  | 9:00 | 28.526 | 7.672 | 174.73 |  |
|  | 10:00 | 25.12 | 2.82 | 133.04 |  |
|  | 11:00 | 27.263 | 8.829 | 153.02 |  |
|  | 12:00 | 26.334 | 4.761 | 183.28 |  |
|  | 13:00 | 25.307 | 6.139 | 192.89 |  |
|  | 14:00 | 23.726 | 3.687 | 175.44 |  |
|  | 15:00 | 23.883 | 5.544 | 194.9 |  |
|  | 16:00 | 25.392 | 2.949 | 161.33 |  |
|  | 17:00 | 27.322 | 3.935 | 164.15 |  |
|  | 18:00 | 28.386 | 5.462 | 139.06 |  |
|  | 19:00 | 28.244 | 3.247 | 193.77 |  |
|  | 20:00 | 20.292 | 7.795 | 184.92 |  |
|  | 21:00 | 22.711 | 4.495 | 185.58 |  |
|  | 22:00 | 21.165 | 5.832 | 183.64 |  |
|  | 23:00 | 22.286 | 6.457 | 150.99 |  |
| 日均值 |  | 23.77 | 4.72 | 176.19 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |