山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-3 | 日均值 | 20.1 | 2.83 | 8.29 | 41.2 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-3 锅炉 | 0:00 | 28.317 | 3.337 | 127 |  |
|  | 1:00 | 25.241 | 6.206 | 153.44 |  |
|  | 2:00 | 29.081 | 2.372 | 153.41 |  |
|  | 3:00 | 22.569 | 4.015 | 130.72 |  |
|  | 4:00 | 23.605 | 8.142 | 154.01 |  |
|  | 5:00 | 24.181 | 5.347 | 132.9 |  |
|  | 6:00 | 24.046 | 6.628 | 112.27 |  |
|  | 7:00 | 24.509 | 7.142 | 137.41 |  |
|  | 8:00 | 24.542 | 3.09 | 122.43 |  |
|  | 9:00 | 21.787 | 8.335 | 114.16 |  |
|  | 10:00 | 27.209 | 6.421 | 135.11 |  |
|  | 11:00 | 29.159 | 4.533 | 124.33 |  |
|  | 12:00 | 27.16 | 3.424 | 106.07 |  |
|  | 13:00 | 27.107 | 5.656 | 105.39 |  |
|  | 14:00 | 26.796 | 4.278 | 113.34 |  |
|  | 15:00 | 26.246 | 7.899 | 123.75 |  |
|  | 16:00 | 27.13 | 9.815 | 155.56 |  |
|  | 17:00 | 27.254 | 6.42 | 183.64 |  |
|  | 18:00 | 29.216 | 4.733 | 162.9 |  |
|  | 19:00 | 29.554 | 7.084 | 128.89 |  |
|  | 20:00 | 21.867 | 6.863 | 122.56 |  |
|  | 21:00 | 21.546 | 2.847 | 161.16 |  |
|  | 22:00 | 29.947 | 8.779 | 116.38 |  |
|  | 23:00 | 21.439 | 3.305 | 131.64 |  |
| 日均值 |  | 25.81 | 5.69 | 133.69 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |