山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-6 | 日均值 | 19.43 | 0.83 | 8.08 | 43.2 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-6 锅炉 | 0:00 | 27.157 | 4.753 | 102.32 |  |
|  | 1:00 | 26.912 | 3.985 | 128.26 |  |
|  | 2:00 | 26.668 | 2.996 | 136.01 |  |
|  | 3:00 | 27.114 | 4.802 | 106.27 |  |
|  | 4:00 | 26.885 | 3.7 | 113.02 |  |
|  | 5:00 | 27.891 | 4.129 | 148.65 |  |
|  | 6:00 | 27.862 | 3.747 | 115.08 |  |
|  | 7:00 | 27.952 | 5.512 | 113.13 |  |
|  | 8:00 | 28.821 | 5.344 | 131.14 |  |
|  | 9:00 | 28.003 | 9.933 | 114.71 |  |
|  | 10:00 | 27.829 | 4.691 | 120.11 |  |
|  | 11:00 | 28.141 | 1.886 | 126.13 |  |
|  | 12:00 | 28.593 | 2.456 | 114.09 |  |
|  | 13:00 | 28.216 | 4.339 | 102.87 |  |
|  | 14:00 | 28.063 | 3.129 | 115.46 |  |
|  | 15:00 | 28.561 | 7.551 | 121.8 |  |
|  | 16:00 | 28.781 | 2.935 | 122.9 |  |
|  | 17:00 | 28.746 | 10.905 | 118.51 |  |
|  | 18:00 | 28.738 | 1.591 | 97.667 |  |
|  | 19:00 | 29.357 | 3.629 | 104.25 |  |
|  | 20:00 | 29.976 | 6.518 | 85.956 |  |
|  | 21:00 | 29.947 | 3.254 | 95.469 |  |
|  | 22:00 | 29.959 | 3.325 | 92.488 |  |
|  | 23:00 | 29.8 | 4.402 | 78.578 |  |
| 日均值 |  | 28.33 | 4.56 | 112.70 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |