山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-7 | 日均值 | 18.77 | 3.9 | 8.23 | 49.9 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-7 锅炉 | 0:00 | 29.56 | 3.314 | 79.159 |  |
|  | 1:00 | 29.761 | 4.842 | 84.768 |  |
|  | 2:00 | 29.692 | 4.709 | 91.176 |  |
|  | 3:00 | 29.373 | 14.936 | 97.878 |  |
|  | 4:00 | 29.512 | 3.994 | 83.443 |  |
|  | 5:00 | 29.715 | 4.976 | 94.794 |  |
|  | 6:00 | 28.843 | 5.311 | 134.53 |  |
|  | 7:00 | 28.029 | 2.939 | 94.534 |  |
|  | 8:00 | 27.187 | 3.523 | 114.07 |  |
|  | 9:00 | 28.469 | 7.108 | 136.12 |  |
|  | 10:00 | 28.486 | 4.749 | 112.75 |  |
|  | 11:00 | 27.42 | 5.012 | 90.226 |  |
|  | 12:00 | 29.736 | 4.727 | 119.32 |  |
|  | 13:00 | 29.595 | 2.868 | 96.754 |  |
|  | 14:00 | 29.698 | 4.552 | 131.44 |  |
|  | 15:00 | 29.326 | 4.344 | 145.67 |  |
|  | 16:00 | 29.433 | 3.243 | 122.7 |  |
|  | 17:00 | 29.373 | 4.034 | 62.874 |  |
|  | 18:00 | 29.502 | 3.321 | 107.81 |  |
|  | 19:00 | 28.017 | 7.486 | 78.309 |  |
|  | 20:00 | 29.779 | 3.796 | 123.02 |  |
|  | 21:00 | 29.642 | 5.933 | 86.185 |  |
|  | 22:00 | 29.64 | 3.357 | 80.27 |  |
|  | 23:00 | 29.314 | 5.152 | 106 |  |
| 日均值 |  | 29.13 | 4.93 | 103.08 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |