山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-8 | 日均值 | 20.37 | 3.2 | 8.15 | 45.6 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-8 锅炉 | 0:00 | 29.101 | 5.082 | 127.3 |  |
|  | 1:00 | 29.009 | 5.437 | 130.67 |  |
|  | 2:00 | 29.171 | 3.998 | 111.88 |  |
|  | 3:00 | 29.228 | 3.433 | 116.51 |  |
|  | 4:00 | 29.218 | 4.279 | 111.72 |  |
|  | 5:00 | 29.422 | 2.952 | 98.354 |  |
|  | 6:00 | 29.071 | 5.302 | 126.18 |  |
|  | 7:00 | 28.996 | 4.246 | 124.13 |  |
|  | 8:00 | 29.387 | 6.937 | 117.37 |  |
|  | 9:00 | 29.615 | 3.609 | 142.13 |  |
|  | 10:00 | 29.9 | 6.202 | 128.35 |  |
|  | 11:00 | 29.756 | 4.128 | 112.26 |  |
|  | 12:00 | 29.69 | 3.843 | 133.05 |  |
|  | 13:00 | 29.139 | 4.025 | 120.82 |  |
|  | 14:00 | 29.593 | 4.669 | 113.83 |  |
|  | 15:00 | 29.743 | 2.993 | 153.52 |  |
|  | 16:00 | 29.663 | 3.52 | 123.14 |  |
|  | 17:00 | 29.712 | 3.12 | 82.34 |  |
|  | 18:00 | 29.719 | 4.236 | 65.731 |  |
|  | 19:00 | 29.992 | 5.545 | 69.797 |  |
|  | 20:00 | 28.744 | 3.98 | 64.126 |  |
|  | 21:00 | 27.452 | 1.186 | 81.628 |  |
|  | 22:00 | 28.146 | 4.343 | 85.053 |  |
|  | 23:00 | 27.694 | 3.775 | 85.28 |  |
| 日均值 |  | 29.22 | 4.20 | 109.38 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |