山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-10 | 日均值 | 19.17 | 3.47 | 8.19 | 39.8 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-10 锅炉 | 0:00 | 29.384 | 4.212 | 82.065 |  |
|  | 1:00 | 29.408 | 2.379 | 91.81 |  |
|  | 2:00 | 29.32 | 2.073 | 85.789 |  |
|  | 3:00 | 29.895 | 2.933 | 90.015 |  |
|  | 4:00 | 29.984 | 3.035 | 102.45 |  |
|  | 5:00 | 28.418 | 3.299 | 88.555 |  |
|  | 6:00 | 28.716 | 4.19 | 99.117 |  |
|  | 7:00 | 29.64 | 3.638 | 134.31 |  |
|  | 8:00 | 28.908 | 3.053 | 119.4 |  |
|  | 9:00 | 27.681 | 4.02 | 101.43 |  |
|  | 10:00 | 25.837 | 2.739 | 130.28 |  |
|  | 11:00 | 24.432 | 4.134 | 106.33 |  |
|  | 12:00 | 23.581 | 3.053 | 98.142 |  |
|  | 13:00 | 24.224 | 2.817 | 92.724 |  |
|  | 14:00 | 22.758 | 3.25 | 97.178 |  |
|  | 15:00 | 23.824 | 3.709 | 121.39 |  |
|  | 16:00 | 24.746 | 4.113 | 117.21 |  |
|  | 17:00 | 24.582 | 3.07 | 94.12 |  |
|  | 18:00 | 24.751 | 4.016 | 90.521 |  |
|  | 19:00 | 25.052 | 69.155 | 116.39 |  |
|  | 20:00 | 27.572 | 61.993 | 99.16 |  |
|  | 21:00 | 27.396 | 39.3 | 80.702 |  |
|  | 22:00 | 24.461 | 4.564 | 92.665 |  |
|  | 23:00 | 26.461 | 3.564 | 73.893 |  |
| 日均值 |  | 26.71 | 10.10 | 100.24 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |