山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-12 | 日均值 | 16.37 | 1.8 | 8.3 | 41.4 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-12 锅炉 | 0:00 | 27.014 | 3.789 | 188.96 |  |
|  | 1:00 | 27.366 | 2.041 | 127.88 |  |
|  | 2:00 | 27.288 | 6.32 | 118.66 |  |
|  | 3:00 | 27.031 | 5.574 | 128.48 |  |
|  | 4:00 | 27.808 | 3.294 | 102.1 |  |
|  | 5:00 | 27.638 | 3.794 | 115.45 |  |
|  | 6:00 | 27.744 | 4.535 | 118.03 |  |
|  | 7:00 | 28.329 | 4.049 | 149.41 |  |
|  | 8:00 | 27.015 | 3.304 | 144.48 |  |
|  | 9:00 | 26.279 | 2.891 | 126.84 |  |
|  | 10:00 | 24.99 | 1.919 | 147.88 |  |
|  | 11:00 | 24.12 | 79.043 | 130.08 |  |
|  | 12:00 | 25.257 | 2.398 | 134.46 |  |
|  | 13:00 | 24.261 | 3.42 | 116.38 |  |
|  | 14:00 | 23.043 | 2.655 | 113.51 |  |
|  | 15:00 | 24.41 | 2.908 | 121.7 |  |
|  | 16:00 | 24.491 | 3.681 | 124.07 |  |
|  | 17:00 | 25.48 | 2.051 | 117.33 |  |
|  | 18:00 | 26.352 | 3.614 | 127.65 |  |
|  | 19:00 | 26.626 | 2.3 | 134.37 |  |
|  | 20:00 | 27.634 | 3.839 | 140.22 |  |
|  | 21:00 | 29.589 | 3.344 | 152.61 |  |
|  | 22:00 | 29.752 | 2.435 | 157.75 |  |
|  | 23:00 | 29.35 | 11.122 | 137.11 |  |
| 日均值 |  | 26.62 | 6.85 | 132.31 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |