山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-15 | 日均值 | 18.5 | 0.77 | 8.16 | 39.6 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-15 锅炉 | 0:00 | 22.27 | 50.899 | 184.02 |  |
|  | 1:00 | 27.056 | 5.111 | 117.48 |  |
|  | 2:00 | 27.285 | 7.865 | 127.96 |  |
|  | 3:00 | 26.949 | 3.091 | 109.67 |  |
|  | 4:00 | 28.925 | 3.637 | 116.15 |  |
|  | 5:00 | 28.011 | 2.853 | 122.06 |  |
|  | 6:00 | 29.056 | 4.413 | 120.86 |  |
|  | 7:00 | 29.296 | 4.207 | 119.5 |  |
|  | 8:00 | 26.927 | 4.937 | 105.12 |  |
|  | 9:00 | 24.424 | 1.934 | 104.7 |  |
|  | 10:00 | 23.512 | 2.811 | 95.366 |  |
|  | 11:00 | 22 | 6.538 | 107.72 |  |
|  | 12:00 | 21.089 | 3.663 | 111.26 |  |
|  | 13:00 | 19.316 | 2.327 | 101.33 |  |
|  | 14:00 | 19.247 | 4.13 | 111.27 |  |
|  | 15:00 | 20.87 | 95.93 | 125.83 |  |
|  | 16:00 | 20.322 | 50.201 | 131.99 |  |
|  | 17:00 | 22.376 | 5.093 | 93.317 |  |
|  | 18:00 | 24.327 | 5.19 | 116.62 |  |
|  | 19:00 | 24.383 | 6.82 | 88.306 |  |
|  | 20:00 | 24.091 | 2.736 | 92.828 |  |
|  | 21:00 | 24.657 | 3.743 | 99.779 |  |
|  | 22:00 | 25.147 | 5.978 | 116.17 |  |
|  | 23:00 | 24.302 | 3.581 | 135.84 |  |
| 日均值 |  | 24.41 | 11.99 | 114.80 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |