山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-16 | 日均值 | 17.7 | 0.87 | 8.18 | 46 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-16 锅炉 | 0:00 | 25.337 | 6.046 | 177.31 |  |
|  | 1:00 | 25.795 | 5.26 | 197.1 |  |
|  | 2:00 | 25.886 | 6.257 | 191.29 |  |
|  | 3:00 | 26.738 | 3.012 | 194.56 |  |
|  | 4:00 | 27.085 | 8.208 | 184.24 |  |
|  | 5:00 | 27.754 | 5.137 | 183.97 |  |
|  | 6:00 | 28.861 | 6.389 | 181.18 |  |
|  | 7:00 | 28.132 | 5.929 | 185.92 |  |
|  | 8:00 | 27.932 | 4.979 | 198.42 |  |
|  | 9:00 | 26.285 | 5.404 | 176.72 |  |
|  | 10:00 | 24.001 | 4.919 | 189.88 |  |
|  | 11:00 | 21.692 | 5.761 | 173.03 |  |
|  | 12:00 | 22.055 | 13.912 | 165.96 |  |
|  | 13:00 | 21.933 | 3.281 | 145.94 |  |
|  | 14:00 | 22.936 | 11.584 | 156.14 |  |
|  | 15:00 | 24.296 | 3.267 | 158.58 |  |
|  | 16:00 | 24.036 | 3.729 | 148.87 |  |
|  | 17:00 | 24.566 | 10.651 | 106.06 |  |
|  | 18:00 | 24.68 | 5.285 | 107.84 |  |
|  | 19:00 | 24.401 | 4.293 | 123.92 |  |
|  | 20:00 | 25.944 | 5.224 | 193.65 |  |
|  | 21:00 | 25.414 | 6.646 | 181.14 |  |
|  | 22:00 | 25.645 | 2.167 | 157.17 |  |
|  | 23:00 | 26.123 | 3.516 | 130.72 |  |
| 日均值 |  | 25.31 | 5.87 | 167.07 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |