山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-18 | 日均值 | 19.43 | 2 | 8.24 | 36.4 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-18 锅炉 | 0:00 | 28.503 | 3.735 | 152.03 |  |
|  | 1:00 | 29.064 | 2.793 | 153.3 |  |
|  | 2:00 | 28.681 | 7.105 | 158.11 |  |
|  | 3:00 | 29.104 | 3.777 | 156.1 |  |
|  | 4:00 | 29.173 | 3.826 | 151.39 |  |
|  | 5:00 | 29.562 | 5.248 | 159.55 |  |
|  | 6:00 | 29.762 | 6.259 | 160.2 |  |
|  | 7:00 | 29.033 | 4.114 | 152.91 |  |
|  | 8:00 | 28.811 | 4.667 | 145.24 |  |
|  | 9:00 | 25.701 | 5.034 | 116.83 |  |
|  | 10:00 | 24.025 | 5.8 | 120.71 |  |
|  | 11:00 | 24.169 | 8.914 | 171.17 |  |
|  | 12:00 | 21.946 | 1.017 | 133.85 |  |
|  | 13:00 | 21.437 | 3.908 | 183.78 |  |
|  | 14:00 | 21.367 | 8.308 | 160.46 |  |
|  | 15:00 | 23.255 | 5.645 | 154.93 |  |
|  | 16:00 | 23.449 | 7.658 | 154.95 |  |
|  | 17:00 | 23.393 | 6.503 | 147.12 |  |
|  | 18:00 | 25.554 | 2.027 | 163.07 |  |
|  | 19:00 | 26.727 | 4.256 | 161.34 |  |
|  | 20:00 | 26.232 | 2.029 | 152.99 |  |
|  | 21:00 | 26.969 | 2.142 | 147.28 |  |
|  | 22:00 | 26.83 | 1.802 | 165.61 |  |
|  | 23:00 | 27.491 | 8.281 | 157.52 |  |
| 日均值 |  | 26.26 | 4.79 | 153.35 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |