山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-19 | 日均值 | 17.17 | 3.43 | 8.23 | 41.8 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-19 锅炉 | 0:00 | 28.692 | 2.999 | 160.47 |  |
|  | 1:00 | 27.095 | 2.539 | 152.84 |  |
|  | 2:00 | 27.413 | 7.339 | 144.19 |  |
|  | 3:00 | 28.489 | 5.946 | 147.94 |  |
|  | 4:00 | 29.12 | 3.548 | 146.87 |  |
|  | 5:00 | 28.145 | 3.777 | 148.99 |  |
|  | 6:00 | 27.299 | 5.366 | 154.41 |  |
|  | 7:00 | 29.711 | 4.034 | 154.87 |  |
|  | 8:00 | 29.243 | 13.626 | 141.75 |  |
|  | 9:00 | 27.038 | 11.817 | 144.1 |  |
|  | 10:00 | 25.737 | 6.906 | 138.78 |  |
|  | 11:00 | 22.791 | 3.767 | 122.87 |  |
|  | 12:00 | 22.383 | 3.819 | 120.95 |  |
|  | 13:00 | 21.8 | 4.852 | 117.46 |  |
|  | 14:00 | 22.587 | 2.411 | 123.05 |  |
|  | 15:00 | 21.893 | 5.443 | 119.7 |  |
|  | 16:00 | 21.305 | 4.013 | 136.56 |  |
|  | 17:00 | 21.826 | 1.776 | 122.91 |  |
|  | 18:00 | 25.201 | 4.36 | 130.51 |  |
|  | 19:00 | 25.605 | 5.156 | 134.5 |  |
|  | 20:00 | 26.628 | 4.18 | 116.78 |  |
|  | 21:00 | 26.496 | 4.365 | 132.64 |  |
|  | 22:00 | 26.427 | 2.693 | 133.79 |  |
|  | 23:00 | 26.048 | 2.758 | 134.37 |  |
| 日均值 |  | 25.79 | 4.90 | 136.72 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |