山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-21 | 日均值 | 17.17 | 1.2 | 8.36 | 43.2 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-21 锅炉 | 0:00 | 26.886 | 2.626 | 138.55 |  |
|  | 1:00 | 26.635 | 3.587 | 117.5 |  |
|  | 2:00 | 28.203 | 2.979 | 80.907 |  |
|  | 3:00 | 27.611 | 7.034 | 99.607 |  |
|  | 4:00 | 26.827 | 4.04 | 104.67 |  |
|  | 5:00 | 28.116 | 2.711 | 96.66 |  |
|  | 6:00 | 28.18 | 3.09 | 113.47 |  |
|  | 7:00 | 27.837 | 3.447 | 110.68 |  |
|  | 8:00 | 27.33 | 4.07 | 142.1 |  |
|  | 9:00 | 25.073 | 2.411 | 163.54 |  |
|  | 10:00 | 23.862 | 2.384 | 166.71 |  |
|  | 11:00 | 21.743 | 9.098 | 153.67 |  |
|  | 12:00 | 22.564 | 5.054 | 148.07 |  |
|  | 13:00 | 21.467 | 3.467 | 133.21 |  |
|  | 14:00 | 21.655 | 3.624 | 137 |  |
|  | 15:00 | 22.46 | 4.516 | 126.03 |  |
|  | 16:00 | 23.093 | 3.081 | 135.68 |  |
|  | 17:00 | 23.421 | 2.677 | 145.61 |  |
|  | 18:00 | 23.673 | 4.022 | 143.61 |  |
|  | 19:00 | 25.394 | 4.193 | 159.41 |  |
|  | 20:00 | 26.112 | 2.488 | 162.03 |  |
|  | 21:00 | 26.51 | 3.223 | 154.35 |  |
|  | 22:00 | 25.311 | 2.259 | 152.47 |  |
|  | 23:00 | 26.053 | 3.739 | 167.86 |  |
| 日均值 |  | 25.25 | 3.74 | 135.56 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |