废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-23 | 日均值 | 17.57 | 1.33 | 8.28 | 38.4 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-23 锅炉 | 0:00 | 26.714 | 2.855 | 142.01 |  |
|  | 1:00 | - | - | - |  |
|  | 2:00 | - | - | - |  |
|  | 3:00 | - | - | - |  |
|  | 4:00 | - | - | - |  |
|  | 5:00 | - | - | - |  |
|  | 6:00 | - | - | - |  |
|  | 7:00 | - | - | - |  |
|  | 8:00 | 26.831 | 2.644 | 119.97 |  |
|  | 9:00 | 27.839 | 3.965 | 142.87 |  |
|  | 10:00 | 26.815 | 3.26 | 150.6 |  |
|  | 11:00 | 24.543 | 2.11 | 142.75 |  |
|  | 12:00 | 25.105 | 4.105 | 133.71 |  |
|  | 13:00 | 24.58 | 2.687 | 131.52 |  |
|  | 14:00 | 22.593 | 2.73 | 125.58 |  |
|  | 15:00 | 22.561 | 2.459 | 131.19 |  |
|  | 16:00 | 23.37 | 2.749 | 138.99 |  |
|  | 17:00 | 23.029 | 4.267 | 138.72 |  |
|  | 18:00 | 24.614 | 5.124 | 141.62 |  |
|  | 19:00 | 25.652 | 5.27 | 141.62 |  |
|  | 20:00 | 26.328 | 3.527 | 108.49 |  |
|  | 21:00 | 26.366 | 3.559 | 93.701 |  |
|  | 22:00 | 26.246 | 2.293 | 121.46 |  |
|  | 23:00 | 26.124 | 3.668 | 153.77 |  |
| 日均值 |  | 25.25 | 3.37 | 132.86 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |

注：烟气在线设施维护，部分数据缺失。