废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-24 | 日均值 | 17.83 | 3.1 | 8.33 | 37.2 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-24 锅炉 | 0:00 | 26.723 | 2.365 | 131.4 |  |
|  | 1:00 | 26.586 | 2.219 | 156.17 |  |
|  | 2:00 | 26.802 | 2.825 | 169.83 |  |
|  | 3:00 | 27.415 | 2.323 | 184.87 |  |
|  | 4:00 | 27.662 | 4.803 | 179.43 |  |
|  | 5:00 | 28.319 | 3.39 | 188.15 |  |
|  | 6:00 | 29.028 | 2.229 | 192.46 |  |
|  | 7:00 | 28.106 | 2.344 | 172.96 |  |
|  | 8:00 | 27.074 | 5.461 | 178.5 |  |
|  | 9:00 | 25.306 | 2.125 | 170.01 |  |
|  | 10:00 | 24.996 | 3.622 | 156.49 |  |
|  | 11:00 | 23.029 | 1.994 | 152.03 |  |
|  | 12:00 | 22.045 | 4.93 | 148.72 |  |
|  | 13:00 | 21.225 | 3.037 | 158.75 |  |
|  | 14:00 | 21.63 | 2.581 | 166.74 |  |
|  | 15:00 | 22.413 | 4.267 | 153.36 |  |
|  | 16:00 | 22.413 | 4.7 | 173.27 |  |
|  | 17:00 | 23.118 | 2.887 | 114.87 |  |
|  | 18:00 | 24.492 | 5.436 | 150.18 |  |
|  | 19:00 | 25.112 | 9.406 | 160.72 |  |
|  | 20:00 | 26.018 | 3.09 | 168.73 |  |
|  | 21:00 | 26.06 | 3.403 | 146 |  |
|  | 22:00 | 26.203 | 2.376 | 169.03 |  |
|  | 23:00 | 26.346 | 7.727 | 148.95 |  |
| 日均值 |  | 25.34 | 3.73 | 162.15 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |