废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -8-31 | 日均值 | 19.83 | 4.47 | 8.29 | 37.4 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-31 锅炉 | 0:00 | 28.939 | 3.532 | 122.85 |  |
|  | 1:00 | 23.515 | 2.822 | 132.66 |  |
|  | 2:00 | 27.037 | 3.732 | 111.5 |  |
|  | 3:00 | 25.916 | 3.883 | 109.47 |  |
|  | 4:00 | 22.57 | 3.839 | 143.89 |  |
|  | 5:00 | 23.827 | 3.22 | 126.03 |  |
|  | 6:00 | 22.485 | 3.857 | 133.29 |  |
|  | 7:00 | 23.927 | 3.722 | 164.67 |  |
|  | 8:00 | 21.66 | 4.333 | 136.48 |  |
|  | 9:00 | 20.149 | 3.239 | 124.1 |  |
|  | 10:00 | 20.711 | 2.215 | 156.47 |  |
|  | 11:00 | 27.667 | 3.479 | 103.19 |  |
|  | 12:00 | 26.169 | 3.345 | 117.77 |  |
|  | 13:00 | 24.702 | 3.79 | 137.21 |  |
|  | 14:00 | 25.477 | 2.466 | 115.7 |  |
|  | 15:00 | 25.815 | 3.772 | 115.23 |  |
|  | 16:00 | 28.209 | 3.417 | 150.23 |  |
|  | 17:00 | 28.493 | 2.567 | 97.946 |  |
|  | 18:00 | 29.035 | 3.207 | 127.62 |  |
|  | 19:00 | 29.966 | 3.329 | 160.14 |  |
|  | 20:00 | 28.804 | 3.618 | 162.03 |  |
|  | 21:00 | 28.904 | 3.003 | 165.69 |  |
|  | 22:00 | 28.812 | 3.775 | 170.56 |  |
|  | 23:00 | 29.922 | 4.493 | 133.01 |  |
| 日均值 |  | 25.95 | 3.44 | 134.07 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |