废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-2 | 日均值 | 16.07 | 3.07 | 8.25 | 34.9 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-2 锅炉 | 0:00 | 21.84 | 4.946 | 81.858 |  |
|  | 1:00 | 21.777 | 2.752 | 137.05 |  |
|  | 2:00 | 22.063 | 2.951 | 142.55 |  |
|  | 3:00 | 21.828 | 2.993 | 117.23 |  |
|  | 4:00 | 21.557 | 3.985 | 104.94 |  |
|  | 5:00 | 21.916 | 3.208 | 135.87 |  |
|  | 6:00 | 22.458 | 3.066 | 126.03 |  |
|  | 7:00 | 22.54 | 3.15 | 128.43 |  |
|  | 8:00 | 22.215 | 4.73 | 146.37 |  |
|  | 9:00 | 29.648 | 3.221 | 97.858 |  |
|  | 10:00 | 27.024 | 4.015 | 116.87 |  |
|  | 11:00 | 23.691 | 3.468 | 199.36 |  |
|  | 12:00 | 23.004 | 4.472 | 199.76 |  |
|  | 13:00 | 23.453 | 3.358 | 192.13 |  |
|  | 14:00 | 23.821 | 3.281 | 156.16 |  |
|  | 15:00 | 25.347 | 5.176 | 180.07 |  |
|  | 16:00 | 26.593 | 1.754 | 198.54 |  |
|  | 17:00 | 27.91 | 3.376 | 197.74 |  |
|  | 18:00 | 27.343 | 5.213 | 192.08 |  |
|  | 19:00 | 28.395 | 3.716 | 196.36 |  |
|  | 20:00 | 28.648 | 2.932 | 182.7 |  |
|  | 21:00 | 29.454 | 3.684 | 191.44 |  |
|  | 22:00 | 29.08 | 3.82 | 186.87 |  |
|  | 23:00 | 29.613 | 4.794 | 188.92 |  |
| 日均值 |  | 25.05 | 3.67 | 158.22 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |