废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-3 | 日均值 | 20.10 | 2.17 | 8.24 | 38.8 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-3 锅炉 | 0:00 | 28.623 | 3.304 | 150.67 |  |
|  | 1:00 | 29.448 | 2.673 | 132.38 |  |
|  | 2:00 | 29.954 | 4.148 | 138.32 |  |
|  | 3:00 | 29.445 | 3.266 | 142.9 |  |
|  | 4:00 | 27.82 | 3.758 | 139.38 |  |
|  | 5:00 | 26.668 | 4.93 | 140.17 |  |
|  | 6:00 | 23.128 | 3.748 | 130.69 |  |
|  | 7:00 | 22.792 | 7.974 | 127.06 |  |
|  | 8:00 | 28.869 | 3.276 | 164.87 |  |
|  | 9:00 | 26.617 | 2.898 | 135.52 |  |
|  | 10:00 | 24.673 | 2.752 | 128.42 |  |
|  | 11:00 | 24.32 | 3.917 | 160.31 |  |
|  | 12:00 | 24.845 | 2.927 | 140 |  |
|  | 13:00 | 23.633 | 2.331 | 147.57 |  |
|  | 14:00 | 22.802 | 4.148 | 172.7 |  |
|  | 15:00 | 21.907 | 2.721 | 171.74 |  |
|  | 16:00 | 21.957 | 4.011 | 177.87 |  |
|  | 17:00 | 22.197 | 4.079 | 155.21 |  |
|  | 18:00 | 25 | 2.789 | 191.94 |  |
|  | 19:00 | 26.431 | 2.814 | 179.79 |  |
|  | 20:00 | 27.676 | 1.454 | 191.48 |  |
|  | 21:00 | 28.028 | 3.285 | 170.36 |  |
|  | 22:00 | 27.731 | 3.651 | 178.15 |  |
|  | 23:00 | 29.109 | 2.701 | 183.2 |  |
| 日均值 |  | 25.99 | 3.48 | 156.28 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |