废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-14 | 日均值 | 17.2 | 2.57 | 8.2 | 41.4 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-14 锅炉 | 0:00 | 20.133 | 5.539 | 147 |  |
|  | 1:00 | 21.187 | 3.19 | 146.81 |  |
|  | 2:00 | 21.937 | 4.994 | 136.36 |  |
|  | 3:00 | 21.943 | 3.519 | 149.32 |  |
|  | 4:00 | 22.126 | 5.407 | 164.93 |  |
|  | 5:00 | 22.495 | 3.36 | 149.22 |  |
|  | 6:00 | 22.178 | 3.58 | 146.88 |  |
|  | 7:00 | 22.292 | 4.24 | 170.72 |  |
|  | 8:00 | 21.402 | 4.824 | 156.12 |  |
|  | 9:00 | 21.623 | 6.321 | 182.32 |  |
|  | 10:00 | 21.831 | 4.624 | 198.57 |  |
|  | 11:00 | 21.379 | 4.323 | 196.39 |  |
|  | 12:00 | 20.875 | 2.758 | 180.71 |  |
|  | 13:00 | 21.779 | 3.244 | 193.31 |  |
|  | 14:00 | 20.87 | 79.428 | 189.67 |  |
|  | 15:00 | 20.648 | 4.096 | 182.21 |  |
|  | 16:00 | 21.013 | 3.812 | 197.82 |  |
|  | 17:00 | 22.216 | 3.573 | 177.53 |  |
|  | 18:00 | 22.236 | 3.62 | 165.75 |  |
|  | 19:00 | 21.637 | 2.989 | 180.08 |  |
|  | 20:00 | 21.077 | 2.22 | 157.4 |  |
|  | 21:00 | 21.832 | 2.535 | 198.32 |  |
|  | 22:00 | 21.446 | 1.975 | 191.44 |  |
|  | 23:00 | 22.405 | 1.63 | 185.28 |  |
| 日均值 |  | 21.61 | 6.91 | 172.67 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |