废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-15 | 日均值 | 16.63 | 4.17 | 8.05 | 42.8 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-15 锅炉 | 0:00 | 22.718 | 2.767 | 183.31 |  |
|  | 1:00 | 23.391 | 1.385 | 191.95 |  |
|  | 2:00 | 22.749 | 3.355 | 197.98 |  |
|  | 3:00 | 22.771 | 2.584 | 195.1 |  |
|  | 4:00 | 24.268 | 1.178 | 135.92 |  |
|  | 5:00 | 23.045 | 2.689 | 187.56 |  |
|  | 6:00 | 22.907 | 5.941 | 174.43 |  |
|  | 7:00 | 22.543 | 2.576 | 161.76 |  |
|  | 8:00 | 22.619 | 3.357 | 183.52 |  |
|  | 9:00 | 21.529 | 2.408 | 195.5 |  |
|  | 10:00 | 22.305 | 4.312 | 184.26 |  |
|  | 11:00 | 22.305 | 4.626 | 182.47 |  |
|  | 12:00 | 23.026 | 1.904 | 192.44 |  |
|  | 13:00 | 23.18 | 3.135 | 189.46 |  |
|  | 14:00 | 22.042 | 1.978 | 188.48 |  |
|  | 15:00 | 21.591 | 3.532 | 192.21 |  |
|  | 16:00 | 23.377 | 1.609 | 180.56 |  |
|  | 17:00 | 24.958 | 4.221 | 197.34 |  |
|  | 18:00 | 25.132 | 2.789 | 191.34 |  |
|  | 19:00 | 25.249 | 3.283 | 195.49 |  |
|  | 20:00 | 25.466 | 2.058 | 184.34 |  |
|  | 21:00 | 25.284 | 5.29 | 199.17 |  |
|  | 22:00 | 25.224 | 2.267 | 186.02 |  |
|  | 23:00 | 25.738 | 2.99 | 184.99 |  |
| 日均值 |  | 23.48 | 3.01 | 185.65 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |