废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-16 | 日均值 | 16.77 | 4.67 | 8.42 | 49.2 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-16 锅炉 | 0:00 | 25.953 | 3.095 | 168 |  |
|  | 1:00 | 25.224 | 4.6 | 168.1 |  |
|  | 2:00 | 25.381 | 2.733 | 178.66 |  |
|  | 3:00 | 24.76 | 2.67 | 166.4 |  |
|  | 4:00 | 27.014 | 3.707 | 168.21 |  |
|  | 5:00 | 25.831 | 3.083 | 181.76 |  |
|  | 6:00 | 26.376 | 3.092 | 172.2 |  |
|  | 7:00 | 26.252 | 2.552 | 159.36 |  |
|  | 8:00 | 24.529 | 2.364 | 181.17 |  |
|  | 9:00 | 24.171 | 2.304 | 180.66 |  |
|  | 10:00 | 25.793 | 4.382 | 151.16 |  |
|  | 11:00 | 25.075 | 2.456 | 165.76 |  |
|  | 12:00 | 23.598 | 2.2 | 195.86 |  |
|  | 13:00 | 24.192 | 4.281 | 195 |  |
|  | 14:00 | 24.514 | 3.929 | 195.01 |  |
|  | 15:00 | 24.988 | 3.119 | 166.62 |  |
|  | 16:00 | 23.072 | 6.62 | 171.73 |  |
|  | 17:00 | 24.156 | 2.873 | 127.53 |  |
|  | 18:00 | 25.121 | 4.159 | 171.52 |  |
|  | 19:00 | 26.207 | 4.284 | 186.65 |  |
|  | 20:00 | 25.509 | 4.322 | 186.23 |  |
|  | 21:00 | 25.331 | 2.044 | 145.02 |  |
|  | 22:00 | 24.418 | 4.31 | 153.94 |  |
|  | 23:00 | 24.809 | 1.883 | 163.56 |  |
| 日均值 |  | 25.09 | 3.38 | 170.84 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |