废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-19 | 日均值 | 16.53 | 12.03 | 8.22 | 10.6 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-19 锅炉 | 0:00 | 22.815 | 3.061 | 194.56 |  |
|  | 1:00 | 22.882 | 3.275 | 174.92 |  |
|  | 2:00 | 23.668 | 1.507 | 193.97 |  |
|  | 3:00 | 23.673 | 3.152 | 196.18 |  |
|  | 4:00 | 23.138 | 3.756 | 188.85 |  |
|  | 5:00 | 23.546 | 1.685 | 190.96 |  |
|  | 6:00 | 24.619 | 2.881 | 156.91 |  |
|  | 7:00 | 23.833 | 3.178 | 164.14 |  |
|  | 8:00 | 23.275 | 5.052 | 184.71 |  |
|  | 9:00 | 26.834 | 2.83 | 193.08 |  |
|  | 10:00 | 28.324 | 13.797 | 184.47 |  |
|  | 11:00 | 26.301 | 59.649 | 163.05 |  |
|  | 12:00 | 23.903 | 128.81 | 155.14 |  |
|  | 13:00 | 22.103 | 77.94 | 145.76 |  |
|  | 14:00 | 23.29 | 37.816 | 191.63 |  |
|  | 15:00 | 22.122 | 2.848 | 188.42 |  |
|  | 16:00 | 23.826 | 3.134 | 190.11 |  |
|  | 17:00 | 24.805 | 4.645 | 183.8 |  |
|  | 18:00 | 26.273 | 3.302 | 195.82 |  |
|  | 19:00 | 26.415 | 3.712 | 186.32 |  |
|  | 20:00 | 27.318 | 2.749 | 190.53 |  |
|  | 21:00 | 28.531 | 3.698 | 189.06 |  |
|  | 22:00 | 28.555 | 2.259 | 178.02 |  |
|  | 23:00 | 28.532 | 6.971 | 168.35 |  |
| 日均值 |  | 24.94 | 15.90 | 181.20 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |