废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-23 | 日均值 | 15.17 | 7.93 | 8.34 | 12.3 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-23 锅炉 | 0:00 | 28.012 | 2.581 | 190.48 |  |
|  | 1:00 | 28.897 | 2.729 | 197.75 |  |
|  | 2:00 | 29.162 | 3.687 | 189.84 |  |
|  | 3:00 | 28.919 | 2.416 | 187.62 |  |
|  | 4:00 | 29.782 | 3.597 | 177.89 |  |
|  | 5:00 | 29.631 | 3.297 | 175.84 |  |
|  | 6:00 | 29.419 | 4.182 | 169.21 |  |
|  | 7:00 | 29.255 | 1.821 | 177.61 |  |
|  | 8:00 | 29.369 | 2.448 | 162.53 |  |
|  | 9:00 | 28.244 | 1.964 | 195.53 |  |
|  | 10:00 | 26.06 | 4.242 | 182.18 |  |
|  | 11:00 | 24.655 | 2.661 | 197.21 |  |
|  | 12:00 | 25.248 | 2.432 | 186.37 |  |
|  | 13:00 | 24.022 | 2.904 | 196.89 |  |
|  | 14:00 | 25.61 | 4.962 | 184.1 |  |
|  | 15:00 | 26.98 | 2.603 | 195.51 |  |
|  | 16:00 | 25.834 | 2.405 | 186.61 |  |
|  | 17:00 | 25.095 | 3.235 | 186.77 |  |
|  | 18:00 | 26.899 | 2.623 | 164.91 |  |
|  | 19:00 | 26.793 | 4.42 | 173.45 |  |
|  | 20:00 | 28.554 | 2.645 | 181.31 |  |
|  | 21:00 | 28.797 | 5.03 | 167.38 |  |
|  | 22:00 | 28.739 | 4.676 | 155.42 |  |
|  | 23:00 | 29.224 | 5.323 | 172.02 |  |
| 日均值 |  | 27.63 | 3.29 | 181.43 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |