废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-24 | 日均值 | 17.43 | 5.03 | 8.28 | 40.2 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-24 锅炉 | 0:00 | 29.558 | 3.343 | 171.21 |  |
|  | 1:00 | 29.028 | 3.261 | 138.71 |  |
|  | 2:00 | 29.141 | 3.212 | 185.56 |  |
|  | 3:00 | 29.285 | 3.368 | 186.17 |  |
|  | 4:00 | 28.416 | 3.125 | 185.55 |  |
|  | 5:00 | 29.642 | 3.937 | 197.06 |  |
|  | 6:00 | 29.686 | 3.05 | 172.78 |  |
|  | 7:00 | 29.442 | 2.929 | 183.74 |  |
|  | 8:00 | 29.673 | 3.851 | 198.41 |  |
|  | 9:00 | 27.439 | 3.076 | 189.76 |  |
|  | 10:00 | 27.65 | 2.37 | 193.52 |  |
|  | 11:00 | 28.282 | 2.985 | 179.14 |  |
|  | 12:00 | 25.565 | 3.053 | 188.21 |  |
|  | 13:00 | 24.775 | 4.405 | 190.94 |  |
|  | 14:00 | 23.9 | 4.088 | 179.99 |  |
|  | 15:00 | 24.159 | 1.919 | 182.52 |  |
|  | 16:00 | 23.648 | 2.457 | 187.07 |  |
|  | 17:00 | 25.825 | 4.05 | 197.32 |  |
|  | 18:00 | 26.532 | 2.059 | 166.71 |  |
|  | 19:00 | 28.384 | 3.329 | 177.8 |  |
|  | 20:00 | 29.495 | 3.33 | 178.32 |  |
|  | 21:00 | 29.911 | 3.835 | 190.3 |  |
|  | 22:00 | 29.61 | 5.083 | 178.58 |  |
|  | 23:00 | 29.897 | 2.842 | 169.02 |  |
| 日均值 |  | 27.87 | 3.29 | 182.02 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |