废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-25 | 日均值 | 15.97 | 6.83 | 8.39 | 41.4 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-25 锅炉 | 0:00 | 29.083 | 4.08 | 183.31 |  |
|  | 1:00 | 28.508 | 3.09 | 173.51 |  |
|  | 2:00 | 28.643 | 2.183 | 169.99 |  |
|  | 3:00 | 29.76 | 3.497 | 181.73 |  |
|  | 4:00 | 29.919 | 6.508 | 181.32 |  |
|  | 5:00 | 29.074 | 3.405 | 191.05 |  |
|  | 6:00 | 28.307 | 3.187 | 186.88 |  |
|  | 7:00 | 28.11 | 3.095 | 165.33 |  |
|  | 8:00 | 29.203 | 6.227 | 183.14 |  |
|  | 9:00 | 29.256 | 2.085 | 179.78 |  |
|  | 10:00 | 29.298 | 2.85 | 183.75 |  |
|  | 11:00 | 23.188 | 1.913 | 184.31 |  |
|  | 12:00 | 22.324 | 6.134 | 162.34 |  |
|  | 13:00 | 16.187 | 2.323 | 178.72 |  |
|  | 14:00 | 21.829 | 3.288 | 182.33 |  |
|  | 15:00 | 21.979 | 3.258 | 196.46 |  |
|  | 16:00 | 21.339 | 7.517 | 194.61 |  |
|  | 17:00 | 22.153 | 5.052 | 155.01 |  |
|  | 18:00 | 22.176 | 2.335 | 166.82 |  |
|  | 19:00 | 23.193 | 4.393 | 181.45 |  |
|  | 20:00 | 23.441 | 3.85 | 185.52 |  |
|  | 21:00 | 23.37 | 1.907 | 194.49 |  |
|  | 22:00 | 23.811 | 3.535 | 191.79 |  |
|  | 23:00 | 22.943 | 2.006 | 185.96 |  |
| 日均值 |  | 25.30 | 3.65 | 180.82 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |