废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-28 | 日均值 | 16.63 | 6.43 | 8.02 | 47.4 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-28 锅炉 | 0:00 | 21.596 | 2.734 | 181.03 |  |
|  | 1:00 | 21.315 | 3.936 | 191.64 |  |
|  | 2:00 | 21.856 | 4.863 | 181.69 |  |
|  | 3:00 | 22.391 | 5.103 | 180.01 |  |
|  | 4:00 | 21.967 | 3.178 | 184.73 |  |
|  | 5:00 | 22.304 | 2.99 | 178.04 |  |
|  | 6:00 | 22.353 | 4.554 | 189.59 |  |
|  | 7:00 | 22.229 | 2.286 | 179.14 |  |
|  | 8:00 | 21.796 | 4.57 | 183.52 |  |
|  | 9:00 | 21.524 | 5.084 | 193.32 |  |
|  | 10:00 | 21.526 | 3.019 | 180.18 |  |
|  | 11:00 | 22.09 | 3.837 | 192.64 |  |
|  | 12:00 | 21.698 | 3.828 | 190.59 |  |
|  | 13:00 | 22.036 | 3.739 | 189.16 |  |
|  | 14:00 | 21.683 | 3.622 | 169.06 |  |
|  | 15:00 | 22.002 | 3.934 | 184.39 |  |
|  | 16:00 | 21.981 | 2.792 | 190 |  |
|  | 17:00 | 22.08 | 2.438 | 178.41 |  |
|  | 18:00 | 22.033 | 4.208 | 187.52 |  |
|  | 19:00 | 18.772 | 1.276 | 183.07 |  |
|  | 20:00 | 21.596 | 2.057 | 188.95 |  |
|  | 21:00 | 21.94 | 2.026 | 190.41 |  |
|  | 22:00 | 22.112 | 4.547 | 189.42 |  |
|  | 23:00 | 21.962 | 3.232 | 185.03 |  |
| 日均值 |  | 21.79 | 3.49 | 185.06 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |