废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -9-29 | 日均值 | 16.10 | 6.67 | 8.26 | 41.8 |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-9-29 锅炉 | 0:00 | 21.529 | 2.988 | 198.81 |  |
|  | 1:00 | 21.539 | 3.6 | 148.39 |  |
|  | 2:00 | 21.949 | 3.165 | 123.54 |  |
|  | 3:00 | 22.949 | 2.464 | 144.71 |  |
|  | 4:00 | 22.572 | 2.82 | 181.31 |  |
|  | 5:00 | 23.872 | 6.036 | 185.22 |  |
|  | 6:00 | 24.163 | 3.006 | 143.01 |  |
|  | 7:00 | 23.814 | 3.211 | 143.21 |  |
|  | 8:00 | 19.237 | 3.16 | 160.95 |  |
|  | 9:00 | 17.323 | 3.547 | 187.75 |  |
|  | 10:00 | 18.462 | 2.898 | 170.49 |  |
|  | 11:00 | 16.832 | 2.478 | 152.9 |  |
|  | 12:00 | 16.747 | 2.247 | 143.37 |  |
|  | 13:00 | 16.065 | 5.305 | 150.13 |  |
|  | 14:00 | 16.473 | 131.34 | 184.72 |  |
|  | 15:00 | 16.934 | 87.903 | 194.42 |  |
|  | 16:00 | 17.552 | 2.737 | 183.41 |  |
|  | 17:00 | 18.377 | 3.014 | 164.15 |  |
|  | 18:00 | 19.281 | 4.113 | 179.42 |  |
|  | 19:00 | 20.424 | 1.732 | 198.62 |  |
|  | 20:00 | 21.482 | 4.324 | 185.61 |  |
|  | 21:00 | 20.958 | 2.052 | 183.56 |  |
|  | 22:00 | 20.547 | 3.19 | 190.12 |  |
|  | 23:00 | 20.814 | 3.992 | 195.9 |  |
| 日均值 |  | 20.00 | 12.14 | 170.57 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |