废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -10-01 | 日均值 | 16.37 | 3.7 | 8.45 | -- |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-01 锅炉 | 0:00 | 24.491 | 2.67 | 184.15 |  |
|  | 1:00 | 25.006 | 4.537 | 170.53 |  |
|  | 2:00 | 25.512 | 3.842 | 186.7 |  |
|  | 3:00 | 25.468 | 4.817 | 165.17 |  |
|  | 4:00 | 25.353 | 3.197 | 164.32 |  |
|  | 5:00 | 26.051 | 2.786 | 169.43 |  |
|  | 6:00 | 25.071 | 2.467 | 144.02 |  |
|  | 7:00 | 23.787 | 3.131 | 138.26 |  |
|  | 8:00 | 25.789 | 2.598 | 162.29 |  |
|  | 9:00 | 23.474 | 2.401 | 147.3 |  |
|  | 10:00 | 23.306 | 6.353 | 184.33 |  |
|  | 11:00 | 24.618 | 9.409 | 143.86 |  |
|  | 12:00 | 25.359 | 2.887 | 134.75 |  |
|  | 13:00 | 24.949 | 2.522 | 187.91 |  |
|  | 14:00 | 25.701 | 4.42 | 182.97 |  |
|  | 15:00 | 25.032 | 2.851 | 126.8 |  |
|  | 16:00 | 25.049 | 7.112 | 144.19 |  |
|  | 17:00 | 24.067 | 1.949 | 189.61 |  |
|  | 18:00 | 22.816 | 2.422 | 182.38 |  |
|  | 19:00 | 23.466 | 2.708 | 194.77 |  |
|  | 20:00 | 23.646 | 3.357 | 192.6 |  |
|  | 21:00 | 24.333 | 4.352 | 196.84 |  |
|  | 22:00 | 24.558 | 3.247 | 147.81 |  |
|  | 23:00 | 23.419 | 1.447 | 182.7 |  |
| 日均值 |  | 24.60 | 3.65 | 167.65 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |