废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -10-07 | 日均值 | 17.57 | 6.57 | 8.28 | -- |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-07 锅炉 | 0:00 | 25.061 | 3.145 | 178.83 |  |
|  | 1:00 | 25.896 | 3.426 | 161.89 |  |
|  | 2:00 | 19.708 | 4.64 | 137.5 |  |
|  | 3:00 | 25.215 | 2.322 | 184.49 |  |
|  | 4:00 | 27.835 | 1.598 | 197.35 |  |
|  | 5:00 | 28.136 | 4.24 | 189.4 |  |
|  | 6:00 | 27.982 | 3.323 | 187.47 |  |
|  | 7:00 | 28.377 | 2.566 | 199.04 |  |
|  | 8:00 | 26.563 | 4.923 | 193.81 |  |
|  | 9:00 | 24.932 | 2.545 | 187.54 |  |
|  | 10:00 | 22.546 | 4.683 | 186.37 |  |
|  | 11:00 | 20.384 | 4.14 | 170.95 |  |
|  | 12:00 | 20.739 | 3.972 | 164.79 |  |
|  | 13:00 | 19.001 | 4.911 | 145.82 |  |
|  | 14:00 | 18.97 | 3.837 | 135.62 |  |
|  | 15:00 | 18.976 | 5.198 | 178.64 |  |
|  | 16:00 | 20.377 | 6.256 | 192.26 |  |
|  | 17:00 | 21.197 | 3.203 | 173.52 |  |
|  | 18:00 | 22.731 | 3.301 | 182.92 |  |
|  | 19:00 | 23.664 | 2.97 | 198.8 |  |
|  | 20:00 | 23.08 | 2.258 | 182.78 |  |
|  | 21:00 | 23.904 | 4.459 | 184.45 |  |
|  | 22:00 | 23.976 | 2.911 | 184.37 |  |
|  | 23:00 | 24.642 | 2.564 | 138.59 |  |
| 日均值 |  | 23.49 | 3.63 | 179.00 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |