废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -10-08 | 日均值 | 16.90 | 7.07 | 8.26 | -- |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-08 锅炉 | 0:00 | 23.565 | 2.462 | 198.24 |  |
|  | 1:00 | 23.75 | 3.567 | 190.74 |  |
|  | 2:00 | 23.781 | 3.963 | 167.84 |  |
|  | 3:00 | 24.258 | 3.698 | 139.94 |  |
|  | 4:00 | 25.025 | 4.407 | 144.26 |  |
|  | 5:00 | 25.637 | 3.357 | 181.19 |  |
|  | 6:00 | 25.577 | 3.194 | 187.73 |  |
|  | 7:00 | 25.358 | 2.998 | 163.51 |  |
|  | 8:00 | 25.385 | 2.446 | 163.32 |  |
|  | 9:00 | 23.859 | 3.339 | 172.42 |  |
|  | 10:00 | 22.88 | 4.393 | 184.23 |  |
|  | 11:00 | 21.567 | 4.99 | 185.06 |  |
|  | 12:00 | 20.005 | 5.808 | 168.87 |  |
|  | 13:00 | 19.897 | 72.568 | 183.76 |  |
|  | 14:00 | 19.991 | 2.21 | 198.97 |  |
|  | 15:00 | 19.934 | 2.521 | 181.51 |  |
|  | 16:00 | 20.321 | 3.318 | 186.52 |  |
|  | 17:00 | 18.917 | 4.413 | 192.84 |  |
|  | 18:00 | 21.44 | 2.37 | 183.21 |  |
|  | 19:00 | 23.251 | 1.256 | 187.22 |  |
|  | 20:00 | 23.835 | 3.751 | 181.45 |  |
|  | 21:00 | 23.945 | 4.892 | 160.1 |  |
|  | 22:00 | 24.178 | 2.66 | 150.25 |  |
|  | 23:00 | 24.582 | 2.881 | 184.25 |  |
| 日均值 |  | 22.96 | 6.31 | 176.56 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |