废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -10-12 | 日均值 | 13.53 | 6.47 | 8.26 | -- |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-12 锅炉 | 0:00 | 25.538 | 4.252 | 198.24 |  |
|  | 1:00 | 20.461 | 1.81 | 183.25 |  |
|  | 2:00 | 26.484 | 1.907 | 191.92 |  |
|  | 3:00 | 27.129 | 1.433 | 196.67 |  |
|  | 4:00 | 28.056 | 2.565 | 180 |  |
|  | 5:00 | 28.07 | 3.303 | 182.11 |  |
|  | 6:00 | 27.616 | 5.464 | 184.23 |  |
|  | 7:00 | 26.1 | 3.19 | 187.23 |  |
|  | 8:00 | 25.454 | 1.679 | 177.91 |  |
|  | 9:00 | 25.105 | 4.115 | 190.73 |  |
|  | 10:00 | 25.534 | 4.179 | 180.56 |  |
|  | 11:00 | 24.969 | 5.316 | 187.84 |  |
|  | 12:00 | 24.824 | 2.45 | 178.63 |  |
|  | 13:00 | 24.649 | 2.555 | 184.54 |  |
|  | 14:00 | 26.535 | 3.032 | 194.06 |  |
|  | 15:00 | 25.81 | 3.877 | 180.18 |  |
|  | 16:00 | 26.997 | 2.43 | 175.99 |  |
|  | 17:00 | 27.955 | 5.443 | 192 |  |
|  | 18:00 | 28.012 | 3.333 | 187.32 |  |
|  | 19:00 | 27.784 | 6.97 | 179.97 |  |
|  | 20:00 | 27.606 | 7.205 | 181.75 |  |
|  | 21:00 | 27.602 | 1.891 | 191.91 |  |
|  | 22:00 | 27.916 | 3.942 | 177.9 |  |
|  | 23:00 | 26.783 | 3.565 | 185.08 |  |
| 日均值 |  | 26.37 | 3.58 | 185.42 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |