废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -10-19 | 日均值 | 16.07 | 6.8 | 8.17 | -- |
| 标准限值 |  | 100 | 40 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-19 锅炉 | 0:00 | 25.501 | 3.514 | 178.92 |  |
|  | 1:00 | 26.89 | 3.53 | 175.26 |  |
|  | 2:00 | 25.577 | 3.997 | 186 |  |
|  | 3:00 | 24.494 | 2.79 | 199.37 |  |
|  | 4:00 | 25.117 | 6.218 | 186.02 |  |
|  | 5:00 | 25.044 | 3.427 | 198.18 |  |
|  | 6:00 | 25.135 | 3.574 | 182.09 |  |
|  | 7:00 | 24.937 | 3.413 | 198.83 |  |
|  | 8:00 | 25.273 | 4.51 | 181.89 |  |
|  | 9:00 | 24.491 | 3.388 | 154.98 |  |
|  | 10:00 | 24.157 | 5.126 | 176.63 |  |
|  | 11:00 | 23.994 | 3.664 | 186.69 |  |
|  | 12:00 | 23.175 | 3.652 | 173.72 |  |
|  | 13:00 | 23.718 | 3.931 | 183.39 |  |
|  | 14:00 | 23.738 | 4.758 | 179.43 |  |
|  | 15:00 | 22.341 | 6.84 | 184.66 |  |
|  | 16:00 | 22.756 | 4.006 | 181.66 |  |
|  | 17:00 | 22.433 | 4.448 | 176.09 |  |
|  | 18:00 | 22.558 | 3.512 | 198.95 |  |
|  | 19:00 | 23.567 | 5.806 | 180.62 |  |
|  | 20:00 | 24.163 | 3.641 | 171.6 |  |
|  | 21:00 | 23.773 | 4.006 | 195.3 |  |
|  | 22:00 | 24.245 | 2.104 | 161.6 |  |
|  | 23:00 | 24.252 | 3.67 | 181.94 |  |
| 日均值 |  | 24.22 | 4.06 | 182.24 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |