山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    9  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-9 | 01:00 | 21.028 | 65.908 | 219.03 |
|  | 02:00 | 21.551 | 90.281 | 216.36 |
|  | 03:00 | 21.135 | 100.15 | 221.79 |
|  | 04:00 | 21.151 | 95.244 | 217.21 |
|  | 05:00 | 21.523 | 46.174 | 225.55 |
|  | 06:00 | 23.098 | 18.605 | 202.09 |
|  | 07:00 | 22.711 | 65.073 | 213.39 |
|  | 08:00 | 22.94 | 113.81 | 191.2 |
|  | 09:00 | 22.287 | 31.87 | 177.53 |
|  | 10:00 | 20.678 | 71.852 | 186.76 |
|  | 11:00 | 18.641 | 78.159 | 168.57 |
|  | 12:00 | 17.343 | 2.677 | 303.38 |
|  | 13:00 | 15.157 | 107.84 | 37.682 |
|  | 14:00 | 13.705 | 2.929 | 149.89 |
|  | 15:00 | 13.378 | 93.415 | 236.36 |
|  | 16:00 | 13.148 | 107.14 | 214.43 |
|  | 17:00 | 13.451 | 82.53 | 210.81 |
|  | 18:00 | 14.068 | 108.7 | 176.25 |
|  | 19:00 | 15.773 | 67.319 | 151.42 |
|  | 20:00 | 17.078 | 75.8 | 185.23 |
|  | 21:00 | 17.601 | 90.264 | 260.48 |
|  | 22:00 | 17.973 | 42.084 | 211.11 |
|  | 23:00 | 18.503 | 124.37 | 204.97 |
|  | 24:00 | 18.219 | 91.784 | 209.77 |
| 平均 |  | 18.42 | 73.92 | 199.64 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-9 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 27.87 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.40 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.67 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲