山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    10  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-10 | 01:00 | 19.564 | 65.879 | 217.84 |
|  | 02:00 | 19.512 | 75.55 | 196.14 |
|  | 03:00 | 19.566 | 106.46 | 102.72 |
|  | 04:00 | 19.738 | 69.114 | 253.53 |
|  | 05:00 | 19.499 | 51.762 | 215.28 |
|  | 06:00 | 20.882 | 68.246 | 192.53 |
|  | 07:00 | 21.702 | 94.712 | 230.96 |
|  | 08:00 | 21.936 | 100.4 | 197.64 |
|  | 09:00 | 21.883 | 3.841 | 211.47 |
|  | 10:00 | 20.604 | 10.409 | 181.87 |
|  | 11:00 | 16.28 | 3.271 | 200.15 |
|  | 12:00 | 14.217 | 2.98 | 225.01 |
|  | 13:00 | 12.506 | 152.45 | 1.511 |
|  | 14:00 | 11.513 | 23.73 | 199.82 |
|  | 15:00 | 11.601 | 4.61 | 203.95 |
|  | 16:00 | 11.464 | 2.365 | 186.9 |
|  | 17:00 | 12.436 | 4.818 | 193.51 |
|  | 18:00 | 13.027 | 4.403 | 185.51 |
|  | 19:00 | 14.097 | 24.004 | 207.92 |
|  | 20:00 | 15.201 | 9.932 | 196.61 |
|  | 21:00 | 14.737 | 163.72 | 124.12 |
|  | 22:00 | 15.151 | 26.647 | 153.93 |
|  | 23:00 | 15.677 | 40.907 | 191 |
|  | 24:00 | 16.068 | 13.638 | 127.57 |
| 平均 |  | 16.62 | 46.83 | 183.23 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-10 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.93 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.50 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.38 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲