山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    12  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-12 | 01:00 | 16.204 | 3.024 | 2.261 |
|  | 02:00 | 16.474 | 2.748 | 152.58 |
|  | 03:00 | 17.071 | 2.474 | 201.16 |
|  | 04:00 | 17.889 | 18.087 | 195.66 |
|  | 05:00 | 18.283 | 67.141 | 195.23 |
|  | 06:00 | 19.736 | 3.83 | 198.14 |
|  | 07:00 | 19.849 | 3.913 | 190.48 |
|  | 08:00 | 19.689 | 4.163 | 189.56 |
|  | 09:00 | 19.353 | 3.382 | 161.18 |
|  | 10:00 | 19.544 | 9.839 | 168.64 |
|  | 11:00 | 16.995 | 3.129 | 236.79 |
|  | 12:00 | 15.096 | 6.745 | 179.56 |
|  | 13:00 | 13.191 | 3.472 | 204.86 |
|  | 14:00 | 12.599 | 8.115 | 5.978 |
|  | 15:00 | 12.564 | 6.532 | 143.83 |
|  | 16:00 | 12.447 | 7.686 | 230.57 |
|  | 17:00 | 11.62 | 16.183 | 114.09 |
|  | 18:00 | 12.587 | 7.862 | 148.07 |
|  | 19:00 | 13.179 | 3.069 | 180.54 |
|  | 20:00 | 14.461 | 58.927 | 189.1 |
|  | 21:00 | 14.596 | 14.824 | 197.04 |
|  | 22:00 | 15.249 | 13.789 | 181.41 |
|  | 23:00 | 15.262 | 14.751 | 177.89 |
|  | 24:00 | 16.226 | 3.051 | 189.1 |
| 平均 |  | 15.84 | 11.95 | 168.07 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-12 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 25.73 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.37 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.67 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲