山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    16  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-16 | 01:00 | 15.196 | 3.423 | 206.65 |
|  | 02:00 | 15.222 | 10.955 | 188.86 |
|  | 03:00 | 15.099 | 3.299 | 198.94 |
|  | 04:00 | 15.385 | 18.629 | 175.81 |
|  | 05:00 | 15.715 | 27.626 | 210.87 |
|  | 06:00 | 15.887 | 24.497 | 195.3 |
|  | 07:00 | 15.796 | 6.719 | 180.85 |
|  | 08:00 | 15.721 | 24.106 | 189.09 |
|  | 09:00 | 15.851 | 2.491 | 185.46 |
|  | 10:00 | 14.727 | 4.301 | 198.92 |
|  | 11:00 | 13.49 | 3.786 | 203.84 |
|  | 12:00 | 12.648 | 42.677 | 1.32 |
|  | 13:00 | 12.453 | 19.113 | 171.12 |
|  | 14:00 | 11.655 | 16.424 | 171.57 |
|  | 15:00 | 12.995 | 3.008 | 171.81 |
|  | 16:00 | 12.388 | 3.708 | 172.97 |
|  | 17:00 | 12.698 | 2.943 | 172.84 |
|  | 18:00 | 13.475 | 61.981 | 175.54 |
|  | 19:00 | 13.475 | 54.147 | 177.07 |
|  | 20:00 | 13.925 | 3.343 | 173.95 |
|  | 21:00 | 13.504 | 34.623 | 177.42 |
|  | 22:00 | 14.106 | 3.297 | 184.75 |
|  | 23:00 | 14.385 | 36.691 | 183.22 |
|  | 24:00 | 14.672 | 3.45 | 170.87 |
| 平均 |  | 14.19 | 17.30 | 176.63 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-16 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.5 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.44 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲