山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    18  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-18 | 01:00 | 16.424 | 3.317 | 130.39 |
|  | 02:00 | 16.041 | 3.899 | 116.7 |
|  | 03:00 | 14.594 | 2.958 | 113.92 |
|  | 04:00 | 16.483 | 3.33 | 137.95 |
|  | 05:00 | 17.333 | 3.82 | 135.82 |
|  | 06:00 | 17.005 | 2.327 | 128.93 |
|  | 07:00 | 17.311 | 4.268 | 126.14 |
|  | 08:00 | 16.6 | 2.926 | 160.63 |
|  | 09:00 | 16.954 | 2.969 | 125.7 |
|  | 10:00 | 16.316 | 4.627 | 149.65 |
|  | 11:00 | 15.792 | 3.306 | 136.37 |
|  | 12:00 | 14.705 | 3.93 | 123.24 |
|  | 13:00 | 14.453 | 2.959 | 156.16 |
|  | 14:00 | 13.676 | 3.093 | 120.74 |
|  | 15:00 | 13.947 | 3.141 | 136.51 |
|  | 16:00 | 13.899 | 2.891 | 128.73 |
|  | 17:00 | 15.047 | 3.651 | 120.79 |
|  | 18:00 | 15.303 | 2.399 | 133.75 |
|  | 19:00 | 16.477 | 64.688 | 121.53 |
|  | 20:00 | 17.066 | 3.494 | 124.82 |
|  | 21:00 | 18.017 | 2.078 | 124.82 |
|  | 22:00 | 17.684 | 4.393 | 115.83 |
|  | 23:00 | 17.703 | 3.948 | 130.8 |
|  | 24:00 | 18.225 | 3.148 | 129.33 |
| 平均 |  | 16.13 | 5.90 | 130.39 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-18 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.6 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.3 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.36 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲