山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    21  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-21 | 01:00 | 17.367 | 3.66 | 124.12 |
|  | 02:00 | 18.448 | 2.801 | 119.37 |
|  | 03:00 | 19.009 | 2.625 | 142.06 |
|  | 04:00 | 18.69 | 4.179 | 149.32 |
|  | 05:00 | 18.72 | 3.661 | 139.89 |
|  | 06:00 | 18.535 | 3.486 | 149.9 |
|  | 07:00 | 18.785 | 3.821 | 146.98 |
|  | 08:00 | 19.214 | 4.096 | 144.89 |
|  | 09:00 | 18.772 | 3.037 | 152.97 |
|  | 10:00 | 17.805 | 3.624 | 157.83 |
|  | 11:00 | 16.55 | 4.427 | 163.05 |
|  | 12:00 | 15.801 | 3.505 | 141.1 |
|  | 13:00 | 13.916 | 4.991 | 168.69 |
|  | 14:00 | 13.731 | 2.667 | 143.49 |
|  | 15:00 | 12.638 | 61.686 | 142.69 |
|  | 16:00 | 13.047 | 3.289 | 151.26 |
|  | 17:00 | 12.923 | 2.108 | 140.99 |
|  | 18:00 | 14.293 | 4.967 | 138.48 |
|  | 19:00 | 12.766 | 3.178 | 133.75 |
|  | 20:00 | 14.831 | 2.987 | 153.32 |
|  | 21:00 | 15.147 | 3.321 | 152.26 |
|  | 22:00 | 16.039 | 2.862 | 151.96 |
|  | 23:00 | 16.118 | 3.552 | 151.81 |
|  | 24:00 | 16.335 | 4.173 | 147.52 |
| 平均 |  | 16.23 | 5.95 | 146.15 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-21 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.03 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.33 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲