山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    22  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-22 | 01:00 | 16.957 | 3.299 | 157.72 |
|  | 02:00 | 17.263 | 2.977 | 150.02 |
|  | 03:00 | 17.48 | 2.644 | 131.47 |
|  | 04:00 | 17.664 | 2.294 | 156.25 |
|  | 05:00 | 17.893 | 3.892 | 182.4 |
|  | 06:00 | 18.031 | 4.731 | 221.31 |
|  | 07:00 | 18.237 | 12.149 | 199.92 |
|  | 08:00 | 18.312 | 44.79 | 171.71 |
|  | 09:00 | 18.288 | 2.667 | 156.67 |
|  | 10:00 | 18.35 | 4.373 | 177.67 |
|  | 11:00 | 17.2 | 4.678 | 187.63 |
|  | 12:00 | 15.192 | 3.145 | 144.96 |
|  | 13:00 | 14.065 | 4.778 | 175.71 |
|  | 14:00 | 13.359 | 2.925 | 174.6 |
|  | 15:00 | 13.279 | 3.525 | 177.62 |
|  | 16:00 | 13.449 | 2.575 | 68.16 |
|  | 17:00 | 14.031 | 1.941 | 134.34 |
|  | 18:00 | 15.433 | 2.649 | 126.52 |
|  | 19:00 | 16.411 | 3.607 | 151.88 |
|  | 20:00 | 16.803 | 2.934 | 147.14 |
|  | 21:00 | 17.493 | 3.387 | 151.29 |
|  | 22:00 | 17.743 | 3.811 | 150.28 |
|  | 23:00 | 18.218 | 4.545 | 185.93 |
|  | 24:00 | 19.144 | 3.287 | 159.96 |
| 平均 |  | 16.68 | 5.48 | 160.05 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-22 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.77 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.63 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.23 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲