山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    23  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-23 | 01:00 | 19.078 | 6.634 | 141.99 |
|  | 02:00 | 19.313 | 2.284 | 137.71 |
|  | 03:00 | 19.332 | 5.276 | 147.54 |
|  | 04:00 | 19.127 | 3.66 | 144.21 |
|  | 05:00 | 19.859 | 3.391 | 177.05 |
|  | 06:00 | 20.156 | 4.669 | 167.94 |
|  | 07:00 | 20.185 | 29.453 | 161.35 |
|  | 08:00 | 19.626 | 3.773 | 172.18 |
|  | 09:00 | 19.225 | 2.922 | 160.56 |
|  | 10:00 | 19.596 | 2.013 | 174.14 |
|  | 11:00 | 18.886 | 4.197 | 162.34 |
|  | 12:00 | 18.716 | 2.952 | 151.9 |
|  | 13:00 | 16.004 | 4.103 | 181.22 |
|  | 14:00 | 15.898 | 2.625 | 168.52 |
|  | 15:00 | 14.069 | 3.174 | 163.71 |
|  | 16:00 | 14.012 | 2.606 | 126.46 |
|  | 17:00 | 12.956 | 55.352 | 172.93 |
|  | 18:00 | 13.947 | 3.961 | 156.48 |
|  | 19:00 | 14.952 | 2.372 | 136.2 |
|  | 20:00 | 16.303 | 4.156 | 116.21 |
|  | 21:00 | 17.265 | 3.594 | 139.28 |
|  | 22:00 | 17.35 | 3.488 | 144.04 |
|  | 23:00 | 18.296 | 4.162 | 138.17 |
|  | 24:00 | 18.07 | 3.592 | 151.45 |
| 平均 |  | 17.59 | 6.85 | 153.90 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-23 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.07 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.13 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.70 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲