山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -1-26 | 日均值 | 8.4 | 17.42 | 8.17 | 42.6 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -1-26 锅炉 | 0:00 |  | 340.5 | 8.611 |  |
|  | 1:00 |  | 341 | 8.469 |  |
|  | 2:00 |  | 303.8 | 7.969 |  |
|  | 3:00 |  | 351.1 | 7.365 |  |
|  | 4:00 |  | 328.1 | 7.523 |  |
|  | 5:00 |  | 313.5 | 7.928 |  |
|  | 6:00 |  | 398 | 9.545 |  |
|  | 7:00 |  | 334.3 | 9.394 |  |
|  | 8:00 |  | 282.4 | 8.763 |  |
|  | 9:00 |  | 319.8 | 7.015 |  |
|  | 10:00 |  | 347.9 | 8.062 |  |
|  | 11:00 |  | 329.4 | 7.684 |  |
|  | 12:00 |  | 332.7 | 6.993 |  |
|  | 13:00 |  | 343.7 | 11.45 |  |
|  | 14:00 |  | 344.6 | 7.39 |  |
|  | 15:00 |  | 352.4 | 8.845 |  |
|  | 16:00 |  | 362.8 | 8.059 |  |
|  | 17:00 |  | 366.8 | 9.41 |  |
|  | 18:00 |  | 289.3 | 15.66 |  |
|  | 19:00 |  | 373.9 | 7.944 |  |
|  | 20:00 |  | 344.7 | 8.539 |  |
|  | 21:00 |  | 339.1 | 12.85 |  |
|  | 22:00 |  | 331.5 | 7.283 |  |
|  | 23:00 |  | 335.3 | 9.443 |  |
| 日均值 |  |  | 337.78 | 8.84 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |