山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -1-27 | 日均值 | 12.8 | 2.52 | 8.08 | 30.2 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -1-27 锅炉 | 0:00 |  | 325 | 8.85 |  |
|  | 1:00 |  | 331.9 | 8.286 |  |
|  | 2:00 |  | 316.4 | 8.306 |  |
|  | 3:00 |  | 311.2 | 8.266 |  |
|  | 4:00 |  | 341.4 | 8.678 |  |
|  | 5:00 |  | 363.2 | 7.489 |  |
|  | 6:00 |  | 358.4 | 11.28 |  |
|  | 7:00 |  | 325.7 | 12.46 |  |
|  | 8:00 |  | 341 | 10.86 |  |
|  | 9:00 |  | 322.4 | 14.63 |  |
|  | 10:00 |  |  |  |  |
|  | 11:00 |  | 324.1 | 9.124 |  |
|  | 12:00 |  | 368.4 | 10.95 |  |
|  | 13:00 |  | 345.8 | 8.389 |  |
|  | 14:00 |  | 388.8 | 7.567 |  |
|  | 15:00 |  | 331.7 | 10.1 |  |
|  | 16:00 |  | 319.3 | 7.243 |  |
|  | 17:00 |  | 307.7 | 8.37 |  |
|  | 18:00 |  | 299.1 | 9.058 |  |
|  | 19:00 |  | 305.9 | 9.972 |  |
|  | 20:00 |  | 318.3 | 9.959 |  |
|  | 21:00 |  | 321.3 | 8.489 |  |
|  | 22:00 |  | 328.8 | 8.952 |  |
|  | 23:00 |  | 332.9 | 8.293 |  |
| 日均值 |  |  | 331.68 | 9.37 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |