山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -1-28 | 日均值 | 21.33 | 15.17 | 8.14 | 21.2 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -1-28 锅炉 | 0:00 |  | 332.5 | 7.779 |  |
|  | 1:00 |  | 338.4 | 8.557 |  |
|  | 2:00 |  | 331.3 | 8.237 |  |
|  | 3:00 |  | 335.6 | 7.668 |  |
|  | 4:00 |  | 351.7 | 9.116 |  |
|  | 5:00 |  | 337.5 | 8.709 |  |
|  | 6:00 |  | 330.7 | 8.363 |  |
|  | 7:00 |  | 337.9 | 9.052 |  |
|  | 8:00 |  | 324.9 | 10.58 |  |
|  | 9:00 |  | 289.5 | 8.988 |  |
|  | 10:00 |  | 250.6 | 10.75 |  |
|  | 11:00 |  | 92.1 | 100.1 |  |
|  | 12:00 |  | 113.4 | 13.83 |  |
|  | 13:00 |  | 97.73 | 152.3 |  |
|  | 14:00 |  | 105.7 | 214.3 |  |
|  | 15:00 |  | 90.75 | 222.1 |  |
|  | 16:00 |  | 51.57 | 230.3 |  |
|  | 17:00 |  | 58.32 | 253 |  |
|  | 18:00 |  | 133.2 | 278.7 |  |
|  | 19:00 |  | 234.6 | 281.5 |  |
|  | 20:00 |  | 273.4 | 296.1 |  |
|  | 21:00 |  | 296.8 | 290.4 |  |
|  | 22:00 |  | 326.2 | 301.8 |  |
|  | 23:00 |  | 302.3 | 307.8 |  |
| 日均值 |  |  | 239.03 | 126.67 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |