山西兰花科创田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

监测时间：2014年1月29日

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 监测平均值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | mg/l | 32 | 150 | 达标 |
| 2 | 氨氮 | mg/l | 9.43 | 70 | 达标 |
| 3 | 悬浮物 | mg/l | 未检出 | 100 | 达标 |
| 4 | 挥发酚 | mg/l | 0.027 | 0.1 | 达标 |
| 5 | 氰化物 | mg/l | 0.052 | 1.0 | 达标 |
| 6 | 硫化物 | mg/l | 0.008 | 0.5 | 达标 |
| 7 | 石油类 | mg/l | 未监测 | 5 | 达标 |
| 8 | PH | — | 8.5 | 6～9 | 达标 |
| 9 | 水温 | ℃ | 15 | — | 达标 |
| 10 | 流量 | m3/s | 28 | — | 达标 |